## Sistemska rač. oprema
GRUPA 3. SISTEMSKA RAČUNALNA OPREMA
Red. broj | NAZIV I OPIS TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA koje ponuđena oprema minimalno mora zadovoljavati | PONUĐENA OPREMA (model, opis proizvoda) | Jamstvo (minimalno) | Okvirna količina | Jedinična cijena (kn, bez PDV) | Ukupna cijena (kn, bez PDV)
1. | Poslužitelj (minimalne karakteristike) - Procesor: 2 x Intel Xeon Silver 4110 (8-core), 2.1GHz, 11MB L3 Cache; - Memorija: 64 GB RAM DDR4-2666 ECC, proširivo do minimalno 192 GB; - HDD: 4x480GB SFF SATA SSD (ukupan broj SFF diskovnih mjesta minimalno 8); - Mreža: 4*1Gbit Ethernet, network teaming, load balancing - Host bus adapter: FibreChannel dualport, min. 8 Gb/s*** - Raid Controller: 6Gb/s SATA, hardverski podržani RAID nivoi 0,1,5,10; 2GB cache memorija s baterijskom zaštitom - Napajanje: 2*500W PSU, redundantno, hot-swap, Platinum, uključeni pripadajući naponski kabeli - Ventilatori: hot-swap, redundantni - Dodatni priključci: 3xUSB 3.0 (1 s prednje strane), 1xVGA, 1xRJ-45 (system management) - Kućište: Rack mount 1U, za ugradnju u 19'' ormar, s vodilicama; - Podržani OS: Windows Server 2012 R2, 2016, 2019 |  | 3 godine | 2 |  | 0
2. | HP HDD 2.5", SAS 146GB, 6G DP, 10k RPM, hot-plug Kompatibilno s HP ProLiant DL360G5/G6/G7, DL380G5/G6/G7 |  | 1 godina | 1 |  | 0
3. | HP HDD 2.5", SAS 300GB, 6G DP, 10K RPM, hot-plug Kompatibilno s HP ProLiant DL360G5/G6/G7, DL380G5/G6/G7 |  | 1 godina | 1 |  | 0
4. | HP HDD 2.5", SAS 146GB, 6G DP, 15k RPM, SFF, hot-plug Kompatibilno s HP ProLiant DL380p Gen8 |  | 1 godina | 1 |  | 0
5. | HP HDD 2.5", SAS 300GB, 6G DP, 15K RPM, SFF, hot-plug Kompatibilno s HP ProLiant DL380p Gen8 |  | 1 godina | 1 |  | 0
6. | HP RAM, 4GB DualRank X4 PC3-10600 (DDR3-1333) 1x4GB CL9 Kit Kompatibilno s HP ProLiant DL3x0G7 |  | 1 godina | 1 |  | 0
7. | HP RAM, 16GB DualRank X4 PC3-14900R (DDR3-1866) 1x16GB CL13 Kit Kompatibilno s HP ProLiant DL380p Gen8 |  | 1 godina | 1 |  | 0
8. | HP Napajanje - hot swap PSU 700W Kompatibilno s HP ProLiant DL360 G5 |  | 1 godina | 1 |  | 0
9. | HP Napajanje - hot swap PSU 800W Kompatibilno s HP ProLiant DL380 G5 |  | 1 godina | 1 |  | 0
10. | HP Napajanje - hot swap PSU 460W Kompatibilno s HP ProLiant DL360 G6 |  | 1 godina | 1 |  | 0
11. | HP Napajanje - hot swap PSU 460W Kompatibilno s HP ProLiant DL380 G7 |  | 1 godina | 1 |  | 0
12. | HP Napajanje - hot plug PSU 750W Platinum Plus (94%) Kompatibilno s HP ProLiant DL380p Gen8 |  | 1 godina | 1 |  | 0
13. | HP Battery module BBWC za SmartArray P400 kontroler Kompatibilno s HP ProLiant DL380 G5 (P/N: 398648-001 ili jednakovrijedno) |  | 1 godina | 1 |  | 0
14. | HP Battery module BBWC za SmartArray P410i kontroler Kompatibilno s HP ProLiant DL380 G7 (P/N: 462976-001 ili jednakovrijedno) |  | 1 godina | 1 |  | 0
15. | HP FBWC capacitor pack za SmartArray P420i kontroler Kompatibilno s HP ProLiant DL380 Gen8 (P/N: 660093-001 ili jednakovrijedno) |  | 1 godina | 1 |  | 0
16. | Preklopnik: - Portova: 24x10/100/1000, full-duplex - Mogućnost ugradnje 4 odgovarajuća 1Gigabit SFP optička uplink modula - Kapacitet preklapanja: min. 50 Gbps - Forwarding Rate: min. 40 Mpps - Podržani standardi: 802.1Q, 802.1P, 802.1X - Ugrađena podrška za IPv6 - Visina 1U - poput HP 2530-24G ili jednakovrijedno |  | 3 godine | 3 |  | 0
17. | Optički modul tip 1: - poput Cisco GLC-LH-SM= ili jednakovrijedno - 1 GbE SFP SX, multi-mode |  | 3 godine | 1 |  | 0
18. | Optički modul tip 2: - kompatibilan s preklopnicima HP 2530-24G i HP 2530-48G |  | 3 godine | 2 |  | 0
[5 empty] | UKUPNO | 0
Napomene: - stavka 1: Optička infrastruktura u HDA povezana je IBM 2005-B16 4Gbps Fibre Channel preklopnicima te je zbog ispravnog funkcioniranja nužna kompatibilnost ugrađenog FibreChannel HBA u ponuđeni poslužitelj s postojećom opremom (*** ponuđena brzina HBA mora biti kompatibilna i u potpunosti funkcionirati s IBM 2005-B16 FC preklopnikom) - stavke 2-15: serverska oprema u HDA sastoji se od HP ProLiant 360/380 G5/G6/G7/Gen8 servera te je prilikom nadogradnje nužna kompatibilnost s postojećom opremom - stavke 16-18: središnja mrežna infrastruktura u HDA sastoji se od HP 2530(-24G/-48G) te Cisco 3560G preklopnika te je nužna kompatibilnost s postojećom opremom prilikom zamjene/nadogradnje dosadašnje infrastrukture
|  | UKUPNA CIJENA (BEZ PDV-a): |  |  |  | 0
|  | PDV (25%): |  |  |  | 0
|  | UKUPNA CIJENA (S PDV-om): |  |  |  | 0
ZA PONUDITELJA
MP
(ovlaštena osoba ponuditelja)