## Sistemska rač. oprema
Nabava poslužitelja
Red. broj | NAZIV I OPIS TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA koje ponuđena oprema minimalno mora zadovoljavati | PONUĐENA OPREMA (model, opis proizvoda) | Jamstvo (minimalno) | Okvirna količina | Jedinična cijena (kn, bez PDV) | Ukupna cijena (kn, bez PDV)
1. | Poslužitelj (minimalne karakteristike) - Procesor: 2 x Intel Xeon Silver 4208 (8-core), 2.1GHz, 11MB L3 Cache; - Memorija: 96 GB RAM DDR4 PC4-2933 ECC, proširivo do minimalno 192 GB; - HDD: 4x960GB SFF SATA SSD (ukupan broj SFF diskovnih mjesta minimalno 8); - Mreža: 4*1Gbit Ethernet, network teaming, load balancing - Raid Controller: 6Gb/s SATA, hardverski podržani RAID nivoi 0,1,5,10; 2GB cache memorija s baterijskom zaštitom - Napajanje: 2*500W PSU, redundantno, hot-swap, Platinum, uključeni pripadajući naponski kabeli - Ventilatori: hot-swap, redundantni - Dodatni priključci: 3xUSB 3.0 (1 s prednje strane), 1xVGA, 1xRJ-45 (system management) - Kućište: Rack mount 1U, za ugradnju u 19'' ormar, s vodilicama; - Podržani OS: Windows Server 2019, 2022 |  | 3 godine | 2 |  | 0
2. | Operativni sustav - Windows Server Standard 2022 16-core, odgovarajući za ponuđeni poslužitelj |  |  | 2 |  | 0
3. | Pristupne licence - Windows Server user CAL |  |  | 10 |  | 0
[5 empty] | UKUPNO | 0
|  | UKUPNA CIJENA (€ BEZ PDV-a): |  |  |  | 0
|  | PDV (25%): |  |  |  | 0
|  | UKUPNA CIJENA (€ S PDV-om): |  |  |  | 0
ZA PONUDITELJA
MP
(ovlaštena osoba ponuditelja)